## Load
TS
Bus No. | % of System Load
1 | 0.014503
2 | 0.005687
3 | 0.01109
4 | 0.0085319
6 | 0.014787
7 | 0.0054031
11 | 0.019906
12 | 0.013364
13 | 0.0096676
14 | 0.0039806
15 | 0.025593
16 | 0.0071094
17 | 0.0031288
18 | 0.017061
19 | 0.012796
20 | 0.0051191
21 | 0.0039806
22 | 0.0028448
23 | 0.0019903
27 | 0.017632
28 | 0.0048352
29 | 0.0068255
31 | 0.012229
32 | 0.016777
33 | 0.0065415
34 | 0.016777
35 | 0.0093837
36 | 0.0088158
39 | 0.0072327
40 | 0.0053575
41 | 0.0099114
42 | 0.0099114
43 | 0.0048218
44 | 0.004286
45 | 0.014197
46 | 0.0075005
47 | 0.0091078
48 | 0.0053575
49 | 0.023305
50 | 0.0045539
51 | 0.0045539
52 | 0.0048218
53 | 0.0061611
54 | 0.03027
55 | 0.016876
56 | 0.022502
57 | 0.0032145
58 | 0.0032145
59 | 0.074202
60 | 0.020894
62 | 0.020626
66 | 0.010447
67 | 0.0075005
70 | 0.01768
74 | 0.018216
75 | 0.01259
76 | 0.018216
77 | 0.01634
78 | 0.019019
79 | 0.010447
80 | 0.034824
82 | 0.014465
83 | 0.0053575
84 | 0.0029466
85 | 0.006429
86 | 0.0056254
88 | 0.012858
90 | 0.020894
92 | 0.017412
93 | 0.0032145
94 | 0.0080363
95 | 0.011251
96 | 0.010179
97 | 0.0040181
98 | 0.0091078
100 | 0.0099114
101 | 0.0058933
102 | 0.0013394
103 | 0.0061611
104 | 0.010179
105 | 0.0083042
106 | 0.011519
107 | 0.0075005
108 | 0.00053575
109 | 0.002143
110 | 0.010447
112 | 0.0066969
114 | 0.0022743
115 | 0.0062549
117 | 0.005687
118 | 0.0088399
Total load (MW) | 6550
DS1
Bus No. | % of System Active Load | % of System Reactive Load
1 | 0 | 0
2 | 0.026918 | 0.026087
3 | 0.024226 | 0.017391
4 | 0.032301 | 0.034783
5 | 0.016151 | 0.013043
6 | 0.016151 | 0.0086957
7 | 0.053836 | 0.043478
8 | 0.053836 | 0.043478
9 | 0.016151 | 0.0086957
10 | 0.016151 | 0.0086957
11 | 0.012113 | 0.013043
12 | 0.016151 | 0.015217
13 | 0.016151 | 0.015217
14 | 0.032301 | 0.034783
15 | 0.016151 | 0.0043478
16 | 0.016151 | 0.0086957
17 | 0.016151 | 0.0086957
18 | 0.024226 | 0.017391
19 | 0.024226 | 0.017391
20 | 0.024226 | 0.017391
21 | 0.024226 | 0.017391
22 | 0.024226 | 0.017391
23 | 0.024226 | 0.021739
24 | 0.11306 | 0.086957
25 | 0.11306 | 0.086957
26 | 0.016151 | 0.01087
27 | 0.016151 | 0.01087
28 | 0.016151 | 0.0086957
29 | 0.032301 | 0.030435
30 | 0.053836 | 0.26087
31 | 0.040377 | 0.030435
32 | 0.056528 | 0.043478
33 | 0.016151 | 0.017391
Total active load (MW) | 2100 | Total reactive load (MVar) | 1100
DS2
Bus No. | % of System Active Load | % of System Reactive Load
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0.00068383 | 0.00081642
7 | 0.010626 | 0.011133
8 | 0.019726 | 0.020039
9 | 0.0078904 | 0.0081642
10 | 0.0073644 | 0.0070509
11 | 0.038137 | 0.038594
12 | 0.038137 | 0.038594
13 | 0.0021041 | 0.002041
14 | 0.0021041 | 0.002041
15 | 0 | 0
16 | 0.011967 | 0.011133
17 | 0.015781 | 0.012988
18 | 0.015781 | 0.012988
19 | 0 | 0
20 | 0.00026301 | 0.00022266
21 | 0.029983 | 0.030059
22 | 0.001394 | 0.0012988
23 | 0 | 0
24 | 0.0073644 | 0.007422
25 | 0 | 0
26 | 0.0036822 | 0.003711
27 | 0.0036822 | 0.003711
28 | 0.0068383 | 0.0069024
29 | 0.0068383 | 0.0069024
30 | 0 | 0
31 | 0 | 0
32 | 0 | 0
33 | 0.0036822 | 0.003711
34 | 0.0051287 | 0.0051954
35 | 0.0015781 | 0.0014844
36 | 0 | 0
37 | 0.020778 | 0.02093
38 | 0.10118 | 0.10187
39 | 0.10118 | 0.10187
40 | 0.010652 | 0.010502
41 | 0.00094684 | 0.001002
42 | 0.001131 | 0.0012988
43 | 0.0069435 | 0.0070509
44 | 0.0063123 | 0.0063829
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0.026301 | 0.026719
49 | 0 | 0
50 | 0.32719 | 0.32954
51 | 0.0084164 | 0.0085353
52 | 0 | 0
53 | 0.059704 | 0.060118
54 | 0.015518 | 0.015586
55 | 0.0047342 | 0.0048243
56 | 0.0047342 | 0.0048243
57 | 0.0073644 | 0.007422
58 | 0.0073644 | 0.007422
59 | 0.0068383 | 0.0069024
60 | 0.0068383 | 0.0069024
61 | 0 | 0
62 | 0.0063123 | 0.0063087
63 | 0.0063123 | 0.0063087
64 | 0.00031561 | 0.0003711
65 | 0 | 0
66 | 0.0015781 | 0.0015957
67 | 0 | 0
68 | 0.01031 | 0.0097599
69 | 0.01031 | 0.0097599
Total active load (MW) | 2300 | Total reactive load (MVar) | 1200
DS3
Bus No. | % of System Active Load | % of System Reactive Load
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0.022273 | 0.022273
5 | 0 | 0
6 | 0.014032 | 0.014032
7 | 0 | 0
8 | 0.014032 | 0.014032
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0.022273 | 0.022273
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0.014032 | 0.014032
15 | 0.014032 | 0.014032
16 | 0.014032 | 0.014032
17 | 0.044546 | 0.044546
18 | 0.022273 | 0.022273
19 | 0.022273 | 0.022273
20 | 0.014032 | 0.014032
21 | 0.014032 | 0.014032
22 | 0.014032 | 0.014032
23 | 0.022273 | 0.022273
24 | 0.014032 | 0.014032
25 | 0.014032 | 0.014032
26 | 0.022273 | 0.022273
27 | 0 | 0
28 | 0.022273 | 0.022273
29 | 0 | 0
30 | 0.014032 | 0.014032
31 | 0.014032 | 0.014032
32 | 0 | 0
33 | 0.0055682 | 0.0055682
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0.014032 | 0.014032
37 | 0.022273 | 0.022273
38 | 0.022273 | 0.022273
39 | 0.022273 | 0.022273
40 | 0.014032 | 0.014032
41 | 0 | 0
42 | 0.014032 | 0.014032
43 | 0.014032 | 0.014032
44 | 0.014032 | 0.014032
45 | 0.014032 | 0.014032
46 | 0.014032 | 0.014032
47 | 0.0055682 | 0.0055682
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0.01443 | 0.01443
51 | 0.022273 | 0.022273
52 | 0 | 0
53 | 0.014032 | 0.014032
54 | 0.022273 | 0.022273
55 | 0.022273 | 0.022273
56 | 0.0055682 | 0.0055682
57 | 0.022273 | 0.022273
58 | 0 | 0
59 | 0.022273 | 0.022273
60 | 0 | 0
61 | 0.022273 | 0.022273
62 | 0.022273 | 0.022273
63 | 0.0055682 | 0.0055682
64 | 0 | 0
65 | 0 | 0
66 | 0.022273 | 0.022273
67 | 0 | 0
68 | 0 | 0
69 | 0.022273 | 0.022273
70 | 0 | 0
71 | 0.014032 | 0.014032
72 | 0.022273 | 0.022273
73 | 0 | 0
74 | 0.022273 | 0.022273
75 | 0.014032 | 0.014032
76 | 0.022273 | 0.022273
77 | 0.0055682 | 0.0055682
78 | 0.022273 | 0.022273
79 | 0.014032 | 0.014032
80 | 0.022273 | 0.022273
81 | 0 | 0
82 | 0.022273 | 0.022273
83 | 0.014032 | 0.014032
84 | 0.0055682 | 0.0055682
85 | 0.014032 | 0.014032
Total active load (MW) | 2500 | Total reactive load (MVar) | 1300
DS4
Bus No. | % of System Active Load | % of System Reactive Load
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0.002609 | 0.0023964
4 | 0.0023234 | 0.0021342
5 | 0.0047516 | 0.0043643
6 | 0.016999 | 0.015613
7 | 0.0081288 | 0.0074667
8 | 0.013032 | 0.011971
9 | 0.0034018 | 0.0031251
10 | 0.0068035 | 0.0062489
11 | 0.0076541 | 0.0070305
12 | 0.0063784 | 0.0058581
13 | 0.013607 | 0.012499
14 | 0.015914 | 0.014617
15 | 0.016584 | 0.015233
16 | 0.011761 | 0.010804
17 | 0.010844 | 0.0099602
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
21 | 0.0016452 | 0.0018569
22 | 0.012612 | 0.014235
23 | 0.0032904 | 0.0037138
24 | 0.012612 | 0.014235
25 | 0.0065801 | 0.0074276
26 | 0 | 0
27 | 0.0031113 | 0.0035121
28 | 0.019912 | 0.022475
29 | 0 | 0
30 | 0.0068062 | 0.0076823
31 | 0.0031113 | 0.0035121
32 | 0 | 0
33 | 0.004667 | 0.0052682
34 | 0 | 0
35 | 0.021663 | 0.024451
36 | 0 | 0
37 | 0.0098916 | 0.011164
38 | 0.013223 | 0.014925
39 | 0.0041127 | 0.0046416
40 | 0 | 0
41 | 6.8255e-05 | 6.6813e-05
42 | 0.00034236 | 0.00033533
43 | 0 | 0
44 | 0.0064367 | 0.0062993
45 | 0.003422 | 0.0033495
46 | 0.0094074 | 0.0092064
47 | 0.025039 | 0.024505
48 | 0.014359 | 0.014053
49 | 0.012873 | 0.012599
50 | 0 | 0
51 | 0.0059635 | 0.0058367
52 | 0 | 0
53 | 0.0039757 | 0.0038916
54 | 0.014114 | 0.013813
55 | 0.0037769 | 0.0036962
56 | 0.0011925 | 0.0011673
57 | 0 | 0
58 | 0.001121 | 0.0010967
59 | 0.0082205 | 0.0080453
60 | 0.01205 | 0.011793
61 | 0.0050443 | 0.0049366
62 | 0 | 0
63 | 0.012378 | 0.012115
64 | 0 | 0
65 | 0.016054 | 0.014746
66 | 0.0045332 | 0.0041638
67 | 0.0045332 | 0.0041638
68 | 0.0056662 | 0.0052051
69 | 0.0096325 | 0.0088471
70 | 0.0045332 | 0.0041638
71 | 0.011899 | 0.01093
72 | 0.0012717 | 0.0011686
73 | 0.00027739 | 0.00025465
74 | 0.0039664 | 0.0036432
75 | 0.022169 | 0.020362
76 | 0 | 0
77 | 0.0054703 | 0.0053539
78 | 0.0077823 | 0.0076167
79 | 0.0052441 | 0.005132
80 | 0.016406 | 0.016056
81 | 0.0077121 | 0.0075474
82 | 0.015281 | 0.014955
83 | 0.0047674 | 0.0046656
84 | 0.013315 | 0.013031
85 | 0.013528 | 0.01324
86 | 0 | 0
87 | 0.0049078 | 0.004803
88 | 0.0621 | 0.060776
89 | 0.025027 | 0.024493
90 | 0.021033 | 0.020585
91 | 0 | 0
92 | 0.004347 | 0.0042546
93 | 0.0047674 | 0.0046656
94 | 0 | 0
95 | 0.0040407 | 0.0039546
96 | 0.012671 | 0.012401
97 | 0.0077438 | 0.0075789
98 | 0 | 0
99 | 0.0041744 | 0.0040857
100 | 0 | 0
101 | 0.0028023 | 0.0027431
102 | 0.0032691 | 0.0031995
103 | 0.00049525 | 0.00048408
104 | 0.00011412 | 0.0001122
105 | 0.00091379 | 0.00089378
106 | 0.082262 | 0.080508
107 | 0.017092 | 0.016728
108 | 0.004359 | 0.004266
109 | 0.0028023 | 0.0027431
110 | 0 | 0
111 | 0.011054 | 0.010819
112 | 0.003321 | 0.0032499
113 | 0.002491 | 0.0024381
114 | 0 | 0
115 | 0.0085766 | 0.0083932
116 | 0 | 0
117 | 0.013659 | 0.013368
118 | 0 | 0
119 | 0.0038119 | 0.0037302
120 | 0.0017511 | 0.0017145
121 | 0.0033352 | 0.0032638
122 | 0 | 0
123 | 0.0051666 | 0.0058317
124 | 0.0027225 | 0.0030734
125 | 0.0067252 | 0.0075902
126 | 0.0042782 | 0.0048282
127 | 0.0079435 | 0.0089656
128 | 0.0011669 | 0.0013174
129 | 0.0040838 | 0.0046088
130 | 0.012446 | 0.014047
131 | 0.0019444 | 0.0021947
132 | 0.013612 | 0.015364
133 | 0.017294 | 0.01952
134 | 0.018228 | 0.020573
135 | 0.013612 | 0.015364
136 | 0 | 0
Total active load (MW) | 3100 | Total reactive load (MVar) | 1700
DS5
Bus No. | % of System Active Load | % of System Reactive Load
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0.0053371 | 0.0053371
9 | 0.00071162 | 0.00071162
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0.001779 | 0.001779
13 | 0.0053371 | 0.0053371
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0.010674 | 0.010674
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0.0053371 | 0.0053371
21 | 0.0053371 | 0.0053371
22 | 0 | 0
23 | 0.0053371 | 0.0053371
24 | 0 | 0
25 | 0 | 0
26 | 0.010674 | 0.010674
27 | 0.0053371 | 0.0053371
28 | 0 | 0
29 | 0.0053371 | 0.0053371
30 | 0 | 0
31 | 0 | 0
32 | 0.010674 | 0.010674
33 | 0 | 0
34 | 0.010674 | 0.010674
35 | 0.021349 | 0.021349
36 | 0.010674 | 0.010674
37 | 0.0035581 | 0.0035581
38 | 0 | 0
39 | 0.0014232 | 0.0014232
40 | 0 | 0
41 | 0.0053371 | 0.0053371
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0.0035581 | 0.0035581
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0.0088952 | 0.0088952
49 | 0.010674 | 0.010674
50 | 0 | 0
51 | 0.0088952 | 0.0088952
52 | 0.0053371 | 0.0053371
53 | 0.0071162 | 0.0071162
54 | 0 | 0
55 | 0 | 0
56 | 0.001779 | 0.001779
57 | 0 | 0
58 | 0.021349 | 0.021349
59 | 0.010674 | 0.010674
60 | 0 | 0
61 | 0.021349 | 0.021349
62 | 0.014232 | 0.014232
63 | 0 | 0
64 | 0.021349 | 0.021349
65 | 0.010674 | 0.010674
66 | 0.016011 | 0.016011
67 | 0.0035581 | 0.0035581
68 | 0.0071162 | 0.0071162
69 | 0.021349 | 0.021349
70 | 0 | 0
71 | 0.021349 | 0.021349
72 | 0.010674 | 0.010674
73 | 0.021349 | 0.021349
74 | 0.021349 | 0.021349
75 | 0.0032023 | 0.0032023
76 | 0.0053371 | 0.0053371
77 | 0.010674 | 0.010674
78 | 0 | 0
79 | 0.035759 | 0.035759
80 | 0.053371 | 0.053371
81 | 0 | 0
82 | 0.010674 | 0.010674
83 | 0.0053371 | 0.0053371
84 | 0.016011 | 0.016011
85 | 0 | 0
86 | 0.035581 | 0.035581
87 | 0.010674 | 0.010674
88 | 0.0053371 | 0.0053371
89 | 0.0046255 | 0.0046255
90 | 0 | 0
91 | 0 | 0
92 | 0 | 0
93 | 0 | 0
94 | 0.0078278 | 0.0078278
95 | 0 | 0
96 | 0.010674 | 0.010674
97 | 0 | 0
98 | 0.021349 | 0.021349
99 | 0 | 0
100 | 0.021349 | 0.021349
101 | 0.0010674 | 0.0010674
102 | 0 | 0
103 | 0.0088952 | 0.0088952
104 | 0 | 0
105 | 0.021349 | 0.021349
106 | 0.010674 | 0.010674
107 | 0.035759 | 0.035759
108 | 0 | 0
109 | 0.053371 | 0.053371
110 | 0.053371 | 0.053371
111 | 0.001779 | 0.001779
112 | 0.035581 | 0.035581
113 | 0.0053371 | 0.0053371
114 | 0 | 0
115 | 0 | 0
116 | 0.021349 | 0.021349
117 | 0.0046255 | 0.0046255
118 | 0 | 0
119 | 0.0078278 | 0.0078278
120 | 0 | 0
121 | 0 | 0
122 | 0 | 0
123 | 0.0071162 | 0.0071162
124 | 0.0088952 | 0.0088952
125 | 0 | 0
126 | 0 | 0
127 | 0.0053371 | 0.0053371
128 | 0.0053371 | 0.0053371
129 | 0.0078278 | 0.0078278
130 | 0.0080057 | 0.0080057
131 | 0 | 0
132 | 0.0053371 | 0.0053371
133 | 0.0032023 | 0.0032023
134 | 0.0024907 | 0.0024907
135 | 0.001779 | 0.001779
136 | 0.0053371 | 0.0053371
137 | 0.0039139 | 0.0039139
138 | 0.0035581 | 0.0035581
139 | 0.0035581 | 0.0035581
140 | 0.010674 | 0.010674
141 | 0.0053371 | 0.0053371
Total active load (MW) | 3400 | Total reactive load (MVar) | 1800
DS6
Bus No. | % of System Active Load | % of System Reactive Load
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0.022273 | 0.022273
5 | 0 | 0
6 | 0.014032 | 0.014032
7 | 0 | 0
8 | 0.014032 | 0.014032
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0.022273 | 0.022273
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0.014032 | 0.014032
15 | 0.014032 | 0.014032
16 | 0.014032 | 0.014032
17 | 0.044546 | 0.044546
18 | 0.022273 | 0.022273
19 | 0.022273 | 0.022273
20 | 0.014032 | 0.014032
21 | 0.014032 | 0.014032
22 | 0.014032 | 0.014032
23 | 0.022273 | 0.022273
24 | 0.014032 | 0.014032
25 | 0.014032 | 0.014032
26 | 0.022273 | 0.022273
27 | 0 | 0
28 | 0.022273 | 0.022273
29 | 0 | 0
30 | 0.014032 | 0.014032
31 | 0.014032 | 0.014032
32 | 0 | 0
33 | 0.0055682 | 0.0055682
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0.014032 | 0.014032
37 | 0.022273 | 0.022273
38 | 0.022273 | 0.022273
39 | 0.022273 | 0.022273
40 | 0.014032 | 0.014032
41 | 0 | 0
42 | 0.014032 | 0.014032
43 | 0.014032 | 0.014032
44 | 0.014032 | 0.014032
45 | 0.014032 | 0.014032
46 | 0.014032 | 0.014032
47 | 0.0055682 | 0.0055682
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0.01443 | 0.01443
51 | 0.022273 | 0.022273
52 | 0 | 0
53 | 0.014032 | 0.014032
54 | 0.022273 | 0.022273
55 | 0.022273 | 0.022273
56 | 0.0055682 | 0.0055682
57 | 0.022273 | 0.022273
58 | 0 | 0
59 | 0.022273 | 0.022273
60 | 0 | 0
61 | 0.022273 | 0.022273
62 | 0.022273 | 0.022273
63 | 0.0055682 | 0.0055682
64 | 0 | 0
65 | 0 | 0
66 | 0.022273 | 0.022273
67 | 0 | 0
68 | 0 | 0
69 | 0.022273 | 0.022273
70 | 0 | 0
71 | 0.014032 | 0.014032
72 | 0.022273 | 0.022273
73 | 0 | 0
74 | 0.022273 | 0.022273
75 | 0.014032 | 0.014032
76 | 0.022273 | 0.022273
77 | 0.0055682 | 0.0055682
78 | 0.022273 | 0.022273
79 | 0.014032 | 0.014032
80 | 0.022273 | 0.022273
81 | 0 | 0
82 | 0.022273 | 0.022273
83 | 0.014032 | 0.014032
84 | 0.0055682 | 0.0055682
85 | 0.014032 | 0.014032
Total active load (MW) | 2700 | Total reactive load (MVar) | 1350
DS7
Bus No. | % of System Active Load | % of System Reactive Load
1 | 0 | 0
2 | 0.026918 | 0.026087
3 | 0.024226 | 0.017391
4 | 0.032301 | 0.034783
5 | 0.016151 | 0.013043
6 | 0.016151 | 0.0086957
7 | 0.053836 | 0.043478
8 | 0.053836 | 0.043478
9 | 0.016151 | 0.0086957
10 | 0.016151 | 0.0086957
11 | 0.012113 | 0.013043
12 | 0.016151 | 0.015217
13 | 0.016151 | 0.015217
14 | 0.032301 | 0.034783
15 | 0.016151 | 0.0043478
16 | 0.016151 | 0.0086957
17 | 0.016151 | 0.0086957
18 | 0.024226 | 0.017391
19 | 0.024226 | 0.017391
20 | 0.024226 | 0.017391
21 | 0.024226 | 0.017391
22 | 0.024226 | 0.017391
23 | 0.024226 | 0.021739
24 | 0.11306 | 0.086957
25 | 0.11306 | 0.086957
26 | 0.016151 | 0.01087
27 | 0.016151 | 0.01087
28 | 0.016151 | 0.0086957
29 | 0.032301 | 0.030435
30 | 0.053836 | 0.26087
31 | 0.040377 | 0.030435
32 | 0.056528 | 0.043478
33 | 0.016151 | 0.017391
Total active load (MW) | 2300 | Total reactive load (MVar) | 1100

## Wind
TS
Bus No. | PWmax (MW) | PWmin (MW)
8 | 400 | 0
25 | 400 | 0
32 | 400 | 0
48 | 400 | 0
63 | 400 | 0
DS 1
Bus No. | PWmax (MW) | PWmin (MW)
2 | 150 | 0
3 | 150 | 0
6 | 150 | 0
DS 2
Bus No. | PWmax (MW) | PWmin (MW)
3 | 150 | 0
4 | 150 | 0
8 | 150 | 0
DS 3
Bus No. | PWmax (MW) | PWmin (MW)
2 | 150 | 0
5 | 150 | 0
13 | 150 | 0
60 | 150 | 0
DS 4
Bus No. | PWmax (MW) | PWmin (MW)
2 | 100 | 0
19 | 100 | 0
33 | 100 | 0
50 | 100 | 0
56 | 100 | 0
88 | 100 | 0
DS 5
Bus No. | PWmax (MW) | PWmin (MW)
2 | 100 | 0
19 | 100 | 0
33 | 100 | 0
50 | 100 | 0
56 | 100 | 0
88 | 100 | 0
100 | 100 | 0
106 | 100 | 0
110 | 100 | 0
DS 6
Bus No. | PWmax (MW) | PWmin (MW)
2 | 100 | 0
5 | 100 | 0
13 | 100 | 0
30 | 100 | 0
52 | 100 | 0
60 | 100 | 0
65 | 100 | 0
DS 7
Bus No. | PWmax (MW) | PWmin (MW)
2 | 100 | 0
6 | 100 | 0
12 | 100 | 0
19 | 100 | 0

## Units data
TS
Bus No. | c3($) | c2($/MW) | c1($/MW-2) | cr($/MW) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Upward power adjustment limit (MW) | Downward power adjustment limit (MW)
1 | 0 | 40 | 0.01 | 8 | 100 | 0 | 30 | 30
10 | 0 | 20 | 0.022222 | 4 | 550 | 0 | 165 | 165
12 | 0 | 20 | 0.11765 | 4 | 185 | 0 | 55.5 | 55.5
25 | 0 | 20 | 0.045455 | 4 | 320 | 0 | 96 | 96
26 | 0 | 20 | 0.031847 | 4 | 414 | 0 | 124.2 | 124.2
31 | 0 | 20 | 1.4286 | 4 | 107 | 0 | 32.1 | 32.1
46 | 0 | 20 | 0.52632 | 4 | 119 | 0 | 35.7 | 35.7
49 | 0 | 20 | 0.04902 | 4 | 304 | 0 | 91.2 | 91.2
54 | 0 | 20 | 0.20833 | 4 | 148 | 0 | 44.4 | 44.4
59 | 0 | 20 | 0.064516 | 4 | 255 | 0 | 76.5 | 76.5
61 | 0 | 20 | 0.0625 | 4 | 260 | 0 | 78 | 78
65 | 0 | 20 | 0.025575 | 4 | 491 | 0 | 147.3 | 147.3
66 | 0 | 20 | 0.02551 | 4 | 492 | 0 | 147.6 | 147.6
69 | 0 | 20 | 0.019365 | 4 | 805.2 | 0 | 241.56 | 241.56 | Reference node
70 | 0 | 40 | 0.01 | 8 | 100 | 0 | 30 | 30
73 | 0 | 40 | 0.01 | 8 | 100 | 0 | 30 | 30
80 | 0 | 20 | 0.020964 | 4 | 577 | 0 | 173.1 | 173.1
85 | 0 | 40 | 0.01 | 8 | 100 | 0 | 30 | 30
87 | 0 | 20 | 2.5 | 4 | 104 | 0 | 31.2 | 31.2
89 | 0 | 20 | 0.016474 | 4 | 707 | 0 | 212.1 | 212.1
92 | 0 | 40 | 0.01 | 8 | 100 | 0 | 30 | 30
100 | 0 | 20 | 0.039683 | 4 | 352 | 0 | 105.6 | 105.6
103 | 0 | 20 | 0.25 | 4 | 140 | 0 | 42 | 42
111 | 0 | 20 | 0.27778 | 4 | 136 | 0 | 40.8 | 40.8
112 | 0 | 40 | 0.01 | 8 | 100 | 0 | 30 | 30
116 | 0 | 40 | 0.01 | 8 | 100 | 0 | 30 | 30
DS 1
Bus No. | c3($) | c2($/MW) | c1($/MW-2) | cr($/MW) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qmax (MVar) | Qmin (MVar) | Upward power adjustment limit (MW) | Downward power adjustment limit (MW)
5 | 0 | 6 | 0.019 | 1.2 | 300 | 0 | 300 | 0 | 90 | 90
9 | 0 | 8 | 0.011 | 1.6 | 250 | 0 | 250 | 0 | 75 | 75
12 | 0 | 9 | 0.028 | 1.8 | 250 | 0 | 250 | 0 | 75 | 75
15 | 0 | 4 | 0.012 | 0.8 | 350 | 0 | 300 | 0 | 105 | 105
28 | 0 | 6 | 0.019 | 1.2 | 300 | 0 | 200 | 0 | 90 | 90
30 | 0 | 8 | 0.011 | 1.6 | 250 | 0 | 250 | 0 | 75 | 75
20 | 0 | 9 | 0.028 | 1.8 | 250 | 0 | 250 | 0 | 75 | 75
24 | 0 | 4 | 0.012 | 0.8 | 350 | 0 | 300 | 0 | 105 | 105
DS 2
Bus No. | c3($) | c2($/MW) | c1($/MW-2) | cr($/MW) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qmax (MVar) | Qmin (MVar) | Upward power adjustment limit (MW) | Downward power adjustment limit (MW)
6 | 0 | 5 | 0.012 | 1 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
14 | 0 | 6 | 0.01 | 1.2 | 267 | 0 | 233 | 0 | 80.1 | 80.1
23 | 0 | 7 | 0.014 | 1.4 | 300 | 0 | 233 | 0 | 90 | 90
60 | 0 | 3 | 0.009 | 0.6 | 300 | 0 | 267 | 0 | 90 | 90
30 | 0 | 5 | 0.012 | 1 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
44 | 0 | 6 | 0.01 | 1.2 | 267 | 0 | 233 | 0 | 80.1 | 80.1
48 | 0 | 7 | 0.014 | 1.4 | 300 | 0 | 233 | 0 | 90 | 90
63 | 0 | 3 | 0.009 | 0.6 | 300 | 0 | 267 | 0 | 90 | 90
52 | 0 | 5 | 0.012 | 1 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
10 | 0 | 6 | 0.01 | 1.2 | 267 | 0 | 233 | 0 | 80.1 | 80.1
18 | 0 | 7 | 0.014 | 1.4 | 300 | 0 | 233 | 0 | 90 | 90
67 | 0 | 3 | 0.009 | 0.6 | 300 | 0 | 267 | 0 | 90 | 90
DS 3
Bus No. | c3($) | c2($/MW) | c1($/MW-2) | cr($/MW) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qmax (MVar) | Qmin (MVar) | Upward power adjustment limit (MW) | Downward power adjustment limit (MW)
4 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 267 | 0 | 267 | 0 | 80.1 | 80.1
11 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 267 | 0 | 233 | 0 | 80.1 | 80.1
20 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 300 | 0 | 233 | 0 | 90 | 90
30 | 0 | 2 | 0.007 | 0.4 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
33 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 367 | 0 | 267 | 0 | 110.1 | 110.1
14 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 267 | 0 | 233 | 0 | 80.1 | 80.1
69 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 300 | 0 | 233 | 0 | 90 | 90
45 | 0 | 2 | 0.007 | 0.4 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
50 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 367 | 0 | 267 | 0 | 110.1 | 110.1
53 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 267 | 0 | 233 | 0 | 80.1 | 80.1
6 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 300 | 0 | 233 | 0 | 90 | 90
21 | 0 | 2 | 0.007 | 0.4 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
DS 4
Bus No. | c3($) | c2($/MW) | c1($/MW-2) | cr($/MW) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qmax (MVar) | Qmin (MVar) | Upward power adjustment limit (MW) | Downward power adjustment limit (MW)
12 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 267 | 0 | 167 | 0 | 80.1 | 80.1
19 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 167 | 0 | 133 | 0 | 50.1 | 50.1
26 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 200 | 0 | 133 | 0 | 60 | 60
38 | 0 | 2 | 0.007 | 0.4 | 233 | 0 | 167 | 0 | 69.9 | 69.9
47 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 267 | 0 | 167 | 0 | 80.1 | 80.1
66 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 167 | 0 | 133 | 0 | 50.1 | 50.1
82 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 200 | 0 | 133 | 0 | 60 | 60
98 | 0 | 2 | 0.007 | 0.4 | 233 | 0 | 167 | 0 | 69.9 | 69.9
101 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 267 | 0 | 167 | 0 | 80.1 | 80.1
121 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 167 | 0 | 133 | 0 | 50.1 | 50.1
8 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 200 | 0 | 133 | 0 | 60 | 60
74 | 0 | 8 | 0.007 | 1.6 | 233 | 0 | 167 | 0 | 69.9 | 69.9
82 | 0 | 8 | 0.007 | 1.6 | 233 | 0 | 167 | 0 | 69.9 | 69.9
87 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 267 | 0 | 167 | 0 | 80.1 | 80.1
93 | 0 | 2 | 0.02 | 0.4 | 167 | 0 | 133 | 0 | 50.1 | 50.1
126 | 0 | 2 | 0.015 | 0.4 | 200 | 0 | 133 | 0 | 60 | 60
DS 5
Bus No. | c3($) | c2($/MW) | c1($/MW-2) | cr($/MW) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qmax (MVar) | Qmin (MVar) | Upward power adjustment limit (MW) | Downward power adjustment limit (MW)
4 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 367 | 0 | 267 | 0 | 110.1 | 110.1
7 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 367 | 0 | 233 | 0 | 110.1 | 110.1
9 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 300 | 0 | 250 | 0 | 90 | 90
13 | 0 | 2 | 0.007 | 0.4 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
25 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 367 | 0 | 267 | 0 | 110.1 | 110.1
29 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 367 | 0 | 233 | 0 | 110.1 | 110.1
39 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 300 | 0 | 250 | 0 | 90 | 90
47 | 0 | 8 | 0.007 | 1.6 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
68 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 367 | 0 | 267 | 0 | 110.1 | 110.1
77 | 0 | 4 | 0.02 | 0.8 | 367 | 0 | 233 | 0 | 110.1 | 110.1
89 | 0 | 2 | 0.015 | 0.4 | 300 | 0 | 250 | 0 | 90 | 90
111 | 0 | 8 | 0.007 | 1.6 | 333 | 0 | 300 | 0 | 99.9 | 99.9
121 | 0 | 8 | 0.007 | 1.6 | 333 | 0 | 250 | 0 | 99.9 | 99.9
50 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 367 | 0 | 300 | 0 | 110.1 | 110.1
33 | 0 | 2 | 0.02 | 0.4 | 367 | 0 | 250 | 0 | 110.1 | 110.1
130 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 300 | 0 | 300 | 0 | 90 | 90
DS 6
Bus No. | c3($) | c2($/MW) | c1($/MW-2) | cr($/MW) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qmax (MVar) | Qmin (MVar) | Upward power adjustment limit (MW) | Downward power adjustment limit (MW)
4 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 267 | 0 | 267 | 0 | 80.1 | 80.1
11 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 267 | 0 | 233 | 0 | 80.1 | 80.1
20 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 300 | 0 | 233 | 0 | 90 | 90
30 | 0 | 2 | 0.007 | 0.4 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
33 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 367 | 0 | 267 | 0 | 110.1 | 110.1
14 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 267 | 0 | 233 | 0 | 80.1 | 80.1
69 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 300 | 0 | 233 | 0 | 90 | 90
45 | 0 | 2 | 0.007 | 0.4 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
50 | 0 | 8 | 0.015 | 1.6 | 367 | 0 | 267 | 0 | 110.1 | 110.1
53 | 0 | 8 | 0.02 | 1.6 | 267 | 0 | 233 | 0 | 80.1 | 80.1
6 | 0 | 4 | 0.015 | 0.8 | 300 | 0 | 233 | 0 | 90 | 90
21 | 0 | 2 | 0.007 | 0.4 | 333 | 0 | 267 | 0 | 99.9 | 99.9
DS 7
Bus No. | c3($) | c2($/MW) | c1($/MW-2) | cr($/MW) | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Qmax (MVar) | Qmin (MVar) | Upward power adjustment limit (MW) | Downward power adjustment limit (MW)
5 | 0 | 6 | 0.019 | 1.2 | 300 | 0 | 300 | 0 | 90 | 90
9 | 0 | 8 | 0.011 | 1.6 | 250 | 0 | 250 | 0 | 75 | 75
12 | 0 | 9 | 0.028 | 1.8 | 250 | 0 | 250 | 0 | 75 | 75
15 | 0 | 4 | 0.012 | 0.8 | 350 | 0 | 300 | 0 | 105 | 105
28 | 0 | 6 | 0.019 | 1.2 | 300 | 0 | 200 | 0 | 90 | 90
30 | 0 | 8 | 0.011 | 1.6 | 250 | 0 | 250 | 0 | 75 | 75
20 | 0 | 9 | 0.028 | 1.8 | 250 | 0 | 250 | 0 | 75 | 75
24 | 0 | 4 | 0.012 | 0.8 | 350 | 0 | 300 | 0 | 105 | 105

## Nodal voltage
DS1
Bus No. | Vmin (kV) | Vmax (kV)
1 | 12.66 | 12.66
2 | 12.027 | 13.293
3 | 12.027 | 13.293
4 | 12.027 | 13.293
5 | 12.027 | 13.293
6 | 12.027 | 13.293
7 | 12.027 | 13.293
8 | 12.027 | 13.293
9 | 12.027 | 13.293
10 | 12.027 | 13.293
11 | 12.027 | 13.293
12 | 12.027 | 13.293
13 | 12.027 | 13.293
14 | 12.027 | 13.293
15 | 12.027 | 13.293
16 | 12.027 | 13.293
17 | 12.027 | 13.293
18 | 12.027 | 13.293
19 | 12.027 | 13.293
20 | 12.027 | 13.293
21 | 12.027 | 13.293
22 | 12.027 | 13.293
23 | 12.027 | 13.293
24 | 12.027 | 13.293
25 | 12.027 | 13.293
26 | 12.027 | 13.293
27 | 12.027 | 13.293
28 | 12.027 | 13.293
29 | 12.027 | 13.293
30 | 12.027 | 13.293
31 | 12.027 | 13.293
32 | 12.027 | 13.293
33 | 12.027 | 13.293
DS2
Bus No. | Vmin (kV) | Vmax (kV)
1 | 12.66 | 12.66
2 | 12.027 | 13.293
3 | 12.027 | 13.293
4 | 12.027 | 13.293
5 | 12.027 | 13.293
6 | 12.027 | 13.293
7 | 12.027 | 13.293
8 | 12.027 | 13.293
9 | 12.027 | 13.293
10 | 12.027 | 13.293
11 | 12.027 | 13.293
12 | 12.027 | 13.293
13 | 12.027 | 13.293
14 | 12.027 | 13.293
15 | 12.027 | 13.293
16 | 12.027 | 13.293
17 | 12.027 | 13.293
18 | 12.027 | 13.293
19 | 12.027 | 13.293
20 | 12.027 | 13.293
21 | 12.027 | 13.293
22 | 12.027 | 13.293
23 | 12.027 | 13.293
24 | 12.027 | 13.293
25 | 12.027 | 13.293
26 | 12.027 | 13.293
27 | 12.027 | 13.293
28 | 12.027 | 13.293
29 | 12.027 | 13.293
30 | 12.027 | 13.293
31 | 12.027 | 13.293
32 | 12.027 | 13.293
33 | 12.027 | 13.293
34 | 12.027 | 13.293
35 | 12.027 | 13.293
36 | 12.027 | 13.293
37 | 12.027 | 13.293
38 | 12.027 | 13.293
39 | 12.027 | 13.293
40 | 12.027 | 13.293
41 | 12.027 | 13.293
42 | 12.027 | 13.293
43 | 12.027 | 13.293
44 | 12.027 | 13.293
45 | 12.027 | 13.293
46 | 12.027 | 13.293
47 | 12.027 | 13.293
48 | 12.027 | 13.293
49 | 12.027 | 13.293
50 | 12.027 | 13.293
51 | 12.027 | 13.293
52 | 12.027 | 13.293
53 | 12.027 | 13.293
54 | 12.027 | 13.293
55 | 12.027 | 13.293
56 | 12.027 | 13.293
57 | 12.027 | 13.293
58 | 12.027 | 13.293
59 | 12.027 | 13.293
60 | 12.027 | 13.293
61 | 12.027 | 13.293
62 | 12.027 | 13.293
63 | 12.027 | 13.293
64 | 12.027 | 13.293
65 | 12.027 | 13.293
66 | 12.027 | 13.293
67 | 12.027 | 13.293
68 | 12.027 | 13.293
69 | 12.027 | 13.293
DS3
Bus No. | Vmin (kV) | Vmax (kV)
1 | 12.66 | 12.66
2 | 12.027 | 13.293
3 | 12.027 | 13.293
4 | 12.027 | 13.293
5 | 12.027 | 13.293
6 | 12.027 | 13.293
7 | 12.027 | 13.293
8 | 12.027 | 13.293
9 | 12.027 | 13.293
10 | 12.027 | 13.293
11 | 12.027 | 13.293
12 | 12.027 | 13.293
13 | 12.027 | 13.293
14 | 12.027 | 13.293
15 | 12.027 | 13.293
16 | 12.027 | 13.293
17 | 12.027 | 13.293
18 | 12.027 | 13.293
19 | 12.027 | 13.293
20 | 12.027 | 13.293
21 | 12.027 | 13.293
22 | 12.027 | 13.293
23 | 12.027 | 13.293
24 | 12.027 | 13.293
25 | 12.027 | 13.293
26 | 12.027 | 13.293
27 | 12.027 | 13.293
28 | 12.027 | 13.293
29 | 12.027 | 13.293
30 | 12.027 | 13.293
31 | 12.027 | 13.293
32 | 12.027 | 13.293
33 | 12.027 | 13.293
34 | 12.027 | 13.293
35 | 12.027 | 13.293
36 | 12.027 | 13.293
37 | 12.027 | 13.293
38 | 12.027 | 13.293
39 | 12.027 | 13.293
40 | 12.027 | 13.293
41 | 12.027 | 13.293
42 | 12.027 | 13.293
43 | 12.027 | 13.293
44 | 12.027 | 13.293
45 | 12.027 | 13.293
46 | 12.027 | 13.293
47 | 12.027 | 13.293
48 | 12.027 | 13.293
49 | 12.027 | 13.293
50 | 12.027 | 13.293
51 | 12.027 | 13.293
52 | 12.027 | 13.293
53 | 12.027 | 13.293
54 | 12.027 | 13.293
55 | 12.027 | 13.293
56 | 12.027 | 13.293
57 | 12.027 | 13.293
58 | 12.027 | 13.293
59 | 12.027 | 13.293
60 | 12.027 | 13.293
61 | 12.027 | 13.293
62 | 12.027 | 13.293
63 | 12.027 | 13.293
64 | 12.027 | 13.293
65 | 12.027 | 13.293
66 | 12.027 | 13.293
67 | 12.027 | 13.293
68 | 12.027 | 13.293
69 | 12.027 | 13.293
70 | 12.027 | 13.293
71 | 12.027 | 13.293
72 | 12.027 | 13.293
73 | 12.027 | 13.293
74 | 12.027 | 13.293
75 | 12.027 | 13.293
76 | 12.027 | 13.293
77 | 12.027 | 13.293
78 | 12.027 | 13.293
79 | 12.027 | 13.293
80 | 12.027 | 13.293
81 | 12.027 | 13.293
82 | 12.027 | 13.293
83 | 12.027 | 13.293
84 | 12.027 | 13.293
85 | 12.027 | 13.293
DS4
Bus No. | Vmin (kV) | Vmax (kV)
1 | 12.66 | 12.66
2 | 12.027 | 13.293
3 | 12.027 | 13.293
4 | 12.027 | 13.293
5 | 12.027 | 13.293
6 | 12.027 | 13.293
7 | 12.027 | 13.293
8 | 12.027 | 13.293
9 | 12.027 | 13.293
10 | 12.027 | 13.293
11 | 12.027 | 13.293
12 | 12.027 | 13.293
13 | 12.027 | 13.293
14 | 12.027 | 13.293
15 | 12.027 | 13.293
16 | 12.027 | 13.293
17 | 12.027 | 13.293
18 | 12.027 | 13.293
19 | 12.027 | 13.293
20 | 12.027 | 13.293
21 | 12.027 | 13.293
22 | 12.027 | 13.293
23 | 12.027 | 13.293
24 | 12.027 | 13.293
25 | 12.027 | 13.293
26 | 12.027 | 13.293
27 | 12.027 | 13.293
28 | 12.027 | 13.293
29 | 12.027 | 13.293
30 | 12.027 | 13.293
31 | 12.027 | 13.293
32 | 12.027 | 13.293
33 | 12.027 | 13.293
34 | 12.027 | 13.293
35 | 12.027 | 13.293
36 | 12.027 | 13.293
37 | 12.027 | 13.293
38 | 12.027 | 13.293
39 | 12.027 | 13.293
40 | 12.027 | 13.293
41 | 12.027 | 13.293
42 | 12.027 | 13.293
43 | 12.027 | 13.293
44 | 12.027 | 13.293
45 | 12.027 | 13.293
46 | 12.027 | 13.293
47 | 12.027 | 13.293
48 | 12.027 | 13.293
49 | 12.027 | 13.293
50 | 12.027 | 13.293
51 | 12.027 | 13.293
52 | 12.027 | 13.293
53 | 12.027 | 13.293
54 | 12.027 | 13.293
55 | 12.027 | 13.293
56 | 12.027 | 13.293
57 | 12.027 | 13.293
58 | 12.027 | 13.293
59 | 12.027 | 13.293
60 | 12.027 | 13.293
61 | 12.027 | 13.293
62 | 12.027 | 13.293
63 | 12.027 | 13.293
64 | 12.027 | 13.293
65 | 12.027 | 13.293
66 | 12.027 | 13.293
67 | 12.027 | 13.293
68 | 12.027 | 13.293
69 | 12.027 | 13.293
70 | 12.027 | 13.293
71 | 12.027 | 13.293
72 | 12.027 | 13.293
73 | 12.027 | 13.293
74 | 12.027 | 13.293
75 | 12.027 | 13.293
76 | 12.027 | 13.293
77 | 12.027 | 13.293
78 | 12.027 | 13.293
79 | 12.027 | 13.293
80 | 12.027 | 13.293
81 | 12.027 | 13.293
82 | 12.027 | 13.293
83 | 12.027 | 13.293
84 | 12.027 | 13.293
85 | 12.027 | 13.293
86 | 12.027 | 13.293
87 | 12.027 | 13.293
88 | 12.027 | 13.293
89 | 12.027 | 13.293
90 | 12.027 | 13.293
91 | 12.027 | 13.293
92 | 12.027 | 13.293
93 | 12.027 | 13.293
94 | 12.027 | 13.293
95 | 12.027 | 13.293
96 | 12.027 | 13.293
97 | 12.027 | 13.293
98 | 12.027 | 13.293
99 | 12.027 | 13.293
100 | 12.027 | 13.293
101 | 12.027 | 13.293
102 | 12.027 | 13.293
103 | 12.027 | 13.293
104 | 12.027 | 13.293
105 | 12.027 | 13.293
106 | 12.027 | 13.293
107 | 12.027 | 13.293
108 | 12.027 | 13.293
109 | 12.027 | 13.293
110 | 12.027 | 13.293
111 | 12.027 | 13.293
112 | 12.027 | 13.293
113 | 12.027 | 13.293
114 | 12.027 | 13.293
115 | 12.027 | 13.293
116 | 12.027 | 13.293
117 | 12.027 | 13.293
118 | 12.027 | 13.293
119 | 12.027 | 13.293
120 | 12.027 | 13.293
121 | 12.027 | 13.293
122 | 12.027 | 13.293
123 | 12.027 | 13.293
124 | 12.027 | 13.293
125 | 12.027 | 13.293
126 | 12.027 | 13.293
127 | 12.027 | 13.293
128 | 12.027 | 13.293
129 | 12.027 | 13.293
130 | 12.027 | 13.293
131 | 12.027 | 13.293
132 | 12.027 | 13.293
133 | 12.027 | 13.293
134 | 12.027 | 13.293
135 | 12.027 | 13.293
136 | 12.027 | 13.293
DS5
Bus No. | Vmin (kV) | Vmax (kV)
1 | 12.66 | 12.66
2 | 12.027 | 13.293
3 | 12.027 | 13.293
4 | 12.027 | 13.293
5 | 12.027 | 13.293
6 | 12.027 | 13.293
7 | 12.027 | 13.293
8 | 12.027 | 13.293
9 | 12.027 | 13.293
10 | 12.027 | 13.293
11 | 12.027 | 13.293
12 | 12.027 | 13.293
13 | 12.027 | 13.293
14 | 12.027 | 13.293
15 | 12.027 | 13.293
16 | 12.027 | 13.293
17 | 12.027 | 13.293
18 | 12.027 | 13.293
19 | 12.027 | 13.293
20 | 12.027 | 13.293
21 | 12.027 | 13.293
22 | 12.027 | 13.293
23 | 12.027 | 13.293
24 | 12.027 | 13.293
25 | 12.027 | 13.293
26 | 12.027 | 13.293
27 | 12.027 | 13.293
28 | 12.027 | 13.293
29 | 12.027 | 13.293
30 | 12.027 | 13.293
31 | 12.027 | 13.293
32 | 12.027 | 13.293
33 | 12.027 | 13.293
34 | 12.027 | 13.293
35 | 12.027 | 13.293
36 | 12.027 | 13.293
37 | 12.027 | 13.293
38 | 12.027 | 13.293
39 | 12.027 | 13.293
40 | 12.027 | 13.293
41 | 12.027 | 13.293
42 | 12.027 | 13.293
43 | 12.027 | 13.293
44 | 12.027 | 13.293
45 | 12.027 | 13.293
46 | 12.027 | 13.293
47 | 12.027 | 13.293
48 | 12.027 | 13.293
49 | 12.027 | 13.293
50 | 12.027 | 13.293
51 | 12.027 | 13.293
52 | 12.027 | 13.293
53 | 12.027 | 13.293
54 | 12.027 | 13.293
55 | 12.027 | 13.293
56 | 12.027 | 13.293
57 | 12.027 | 13.293
58 | 12.027 | 13.293
59 | 12.027 | 13.293
60 | 12.027 | 13.293
61 | 12.027 | 13.293
62 | 12.027 | 13.293
63 | 12.027 | 13.293
64 | 12.027 | 13.293
65 | 12.027 | 13.293
66 | 12.027 | 13.293
67 | 12.027 | 13.293
68 | 12.027 | 13.293
69 | 12.027 | 13.293
70 | 12.027 | 13.293
71 | 12.027 | 13.293
72 | 12.027 | 13.293
73 | 12.027 | 13.293
74 | 12.027 | 13.293
75 | 12.027 | 13.293
76 | 12.027 | 13.293
77 | 12.027 | 13.293
78 | 12.027 | 13.293
79 | 12.027 | 13.293
80 | 12.027 | 13.293
81 | 12.027 | 13.293
82 | 12.027 | 13.293
83 | 12.027 | 13.293
84 | 12.027 | 13.293
85 | 12.027 | 13.293
86 | 12.027 | 13.293
87 | 12.027 | 13.293
88 | 12.027 | 13.293
89 | 12.027 | 13.293
90 | 12.027 | 13.293
91 | 12.027 | 13.293
92 | 12.027 | 13.293
93 | 12.027 | 13.293
94 | 12.027 | 13.293
95 | 12.027 | 13.293
96 | 12.027 | 13.293
97 | 12.027 | 13.293
98 | 12.027 | 13.293
99 | 12.027 | 13.293
100 | 12.027 | 13.293
101 | 12.027 | 13.293
102 | 12.027 | 13.293
103 | 12.027 | 13.293
104 | 12.027 | 13.293
105 | 12.027 | 13.293
106 | 12.027 | 13.293
107 | 12.027 | 13.293
108 | 12.027 | 13.293
109 | 12.027 | 13.293
110 | 12.027 | 13.293
111 | 12.027 | 13.293
112 | 12.027 | 13.293
113 | 12.027 | 13.293
114 | 12.027 | 13.293
115 | 12.027 | 13.293
116 | 12.027 | 13.293
117 | 12.027 | 13.293
118 | 12.027 | 13.293
119 | 12.027 | 13.293
120 | 12.027 | 13.293
121 | 12.027 | 13.293
122 | 12.027 | 13.293
123 | 12.027 | 13.293
124 | 12.027 | 13.293
125 | 12.027 | 13.293
126 | 12.027 | 13.293
127 | 12.027 | 13.293
128 | 12.027 | 13.293
129 | 12.027 | 13.293
130 | 12.027 | 13.293
131 | 12.027 | 13.293
132 | 12.027 | 13.293
133 | 12.027 | 13.293
134 | 12.027 | 13.293
135 | 12.027 | 13.293
136 | 12.027 | 13.293
137 | 12.027 | 13.293
138 | 12.027 | 13.293
139 | 12.027 | 13.293
140 | 12.027 | 13.293
141 | 12.027 | 13.293
DS6
Bus No. | Vmin (kV) | Vmax (kV)
1 | 12.66 | 12.66
2 | 12.027 | 13.293
3 | 12.027 | 13.293
4 | 12.027 | 13.293
5 | 12.027 | 13.293
6 | 12.027 | 13.293
7 | 12.027 | 13.293
8 | 12.027 | 13.293
9 | 12.027 | 13.293
10 | 12.027 | 13.293
11 | 12.027 | 13.293
12 | 12.027 | 13.293
13 | 12.027 | 13.293
14 | 12.027 | 13.293
15 | 12.027 | 13.293
16 | 12.027 | 13.293
17 | 12.027 | 13.293
18 | 12.027 | 13.293
19 | 12.027 | 13.293
20 | 12.027 | 13.293
21 | 12.027 | 13.293
22 | 12.027 | 13.293
23 | 12.027 | 13.293
24 | 12.027 | 13.293
25 | 12.027 | 13.293
26 | 12.027 | 13.293
27 | 12.027 | 13.293
28 | 12.027 | 13.293
29 | 12.027 | 13.293
30 | 12.027 | 13.293
31 | 12.027 | 13.293
32 | 12.027 | 13.293
33 | 12.027 | 13.293
34 | 12.027 | 13.293
35 | 12.027 | 13.293
36 | 12.027 | 13.293
37 | 12.027 | 13.293
38 | 12.027 | 13.293
39 | 12.027 | 13.293
40 | 12.027 | 13.293
41 | 12.027 | 13.293
42 | 12.027 | 13.293
43 | 12.027 | 13.293
44 | 12.027 | 13.293
45 | 12.027 | 13.293
46 | 12.027 | 13.293
47 | 12.027 | 13.293
48 | 12.027 | 13.293
49 | 12.027 | 13.293
50 | 12.027 | 13.293
51 | 12.027 | 13.293
52 | 12.027 | 13.293
53 | 12.027 | 13.293
54 | 12.027 | 13.293
55 | 12.027 | 13.293
56 | 12.027 | 13.293
57 | 12.027 | 13.293
58 | 12.027 | 13.293
59 | 12.027 | 13.293
60 | 12.027 | 13.293
61 | 12.027 | 13.293
62 | 12.027 | 13.293
63 | 12.027 | 13.293
64 | 12.027 | 13.293
65 | 12.027 | 13.293
66 | 12.027 | 13.293
67 | 12.027 | 13.293
68 | 12.027 | 13.293
69 | 12.027 | 13.293
70 | 12.027 | 13.293
71 | 12.027 | 13.293
72 | 12.027 | 13.293
73 | 12.027 | 13.293
74 | 12.027 | 13.293
75 | 12.027 | 13.293
76 | 12.027 | 13.293
77 | 12.027 | 13.293
78 | 12.027 | 13.293
79 | 12.027 | 13.293
80 | 12.027 | 13.293
81 | 12.027 | 13.293
82 | 12.027 | 13.293
83 | 12.027 | 13.293
84 | 12.027 | 13.293
85 | 12.027 | 13.293
DS7
Bus No. | Vmin (kV) | Vmax (kV)
1 | 12.66 | 12.66
2 | 12.027 | 13.293
3 | 12.027 | 13.293
4 | 12.027 | 13.293
5 | 12.027 | 13.293
6 | 12.027 | 13.293
7 | 12.027 | 13.293
8 | 12.027 | 13.293
9 | 12.027 | 13.293
10 | 12.027 | 13.293
11 | 12.027 | 13.293
12 | 12.027 | 13.293
13 | 12.027 | 13.293
14 | 12.027 | 13.293
15 | 12.027 | 13.293
16 | 12.027 | 13.293
17 | 12.027 | 13.293
18 | 12.027 | 13.293
19 | 12.027 | 13.293
20 | 12.027 | 13.293
21 | 12.027 | 13.293
22 | 12.027 | 13.293
23 | 12.027 | 13.293
24 | 12.027 | 13.293
25 | 12.027 | 13.293
26 | 12.027 | 13.293
27 | 12.027 | 13.293
28 | 12.027 | 13.293
29 | 12.027 | 13.293
30 | 12.027 | 13.293
31 | 12.027 | 13.293
32 | 12.027 | 13.293
33 | 12.027 | 13.293

## Internal Line data
TS
fb | tb | x | normal(MVA)
1 | 2 | 0.0999 | 262.5
1 | 3 | 0.0424 | 262.5
4 | 5 | 0.00798 | 750
3 | 5 | 0.108 | 262.5
5 | 6 | 0.054 | 262.5
6 | 7 | 0.0208 | 262.5
8 | 9 | 0.0305 | 750
8 | 5 | 0.0267 | 750
9 | 10 | 0.0322 | 750
4 | 11 | 0.0688 | 262.5
5 | 11 | 0.0682 | 262.5
11 | 12 | 0.0196 | 262.5
2 | 12 | 0.0616 | 262.5
3 | 12 | 0.16 | 262.5
7 | 12 | 0.034 | 262.5
11 | 13 | 0.0731 | 262.5
12 | 14 | 0.0707 | 262.5
13 | 15 | 0.2444 | 262.5
14 | 15 | 0.195 | 262.5
12 | 16 | 0.0834 | 262.5
15 | 17 | 0.0437 | 750
16 | 17 | 0.1801 | 262.5
17 | 18 | 0.0505 | 262.5
18 | 19 | 0.0493 | 262.5
19 | 20 | 0.117 | 262.5
15 | 19 | 0.0394 | 262.5
20 | 21 | 0.0849 | 262.5
21 | 22 | 0.097 | 262.5
22 | 23 | 0.159 | 262.5
23 | 24 | 0.0492 | 262.5
23 | 25 | 0.08 | 750
26 | 25 | 0.0382 | 750
25 | 27 | 0.163 | 750
27 | 28 | 0.0855 | 262.5
28 | 29 | 0.0943 | 262.5
30 | 17 | 0.0388 | 750
8 | 30 | 0.0504 | 262.5
26 | 30 | 0.086 | 750
17 | 31 | 0.1563 | 262.5
29 | 31 | 0.0331 | 262.5
23 | 32 | 0.1153 | 210
31 | 32 | 0.0985 | 262.5
27 | 32 | 0.0755 | 262.5
15 | 33 | 0.1244 | 262.5
19 | 34 | 0.247 | 262.5
35 | 36 | 0.0102 | 262.5
35 | 37 | 0.0497 | 262.5
33 | 37 | 0.142 | 262.5
34 | 36 | 0.0268 | 262.5
34 | 37 | 0.0094 | 750
38 | 37 | 0.0375 | 750
37 | 39 | 0.106 | 262.5
37 | 40 | 0.168 | 262.5
30 | 38 | 0.054 | 262.5
39 | 40 | 0.0605 | 262.5
40 | 41 | 0.0487 | 262.5
40 | 42 | 0.183 | 262.5
41 | 42 | 0.135 | 262.5
43 | 44 | 0.2454 | 262.5
34 | 43 | 0.1681 | 262.5
44 | 45 | 0.0901 | 262.5
45 | 46 | 0.1356 | 262.5
46 | 47 | 0.127 | 262.5
46 | 48 | 0.189 | 262.5
47 | 49 | 0.0625 | 262.5
42 | 49 | 0.323 | 262.5
42 | 49 | 0.323 | 262.5
45 | 49 | 0.186 | 262.5
48 | 49 | 0.0505 | 262.5
49 | 50 | 0.0752 | 262.5
49 | 51 | 0.137 | 262.5
51 | 52 | 0.0588 | 262.5
52 | 53 | 0.1635 | 262.5
53 | 54 | 0.122 | 262.5
49 | 54 | 0.289 | 262.5
49 | 54 | 0.291 | 262.5
54 | 55 | 0.0707 | 262.5
54 | 56 | 0.00955 | 262.5
55 | 56 | 0.0151 | 262.5
56 | 57 | 0.0966 | 262.5
50 | 57 | 0.134 | 262.5
56 | 58 | 0.0966 | 262.5
51 | 58 | 0.0719 | 262.5
54 | 59 | 0.2293 | 262.5
56 | 59 | 0.251 | 262.5
56 | 59 | 0.239 | 262.5
55 | 59 | 0.2158 | 262.5
59 | 60 | 0.145 | 262.5
59 | 61 | 0.15 | 262.5
60 | 61 | 0.0135 | 750
60 | 62 | 0.0561 | 262.5
61 | 62 | 0.0376 | 262.5
63 | 59 | 0.0386 | 750
63 | 64 | 0.02 | 750
64 | 61 | 0.0268 | 750
38 | 65 | 0.0986 | 750
64 | 65 | 0.0302 | 750
49 | 66 | 0.0919 | 750
49 | 66 | 0.0919 | 750
62 | 66 | 0.218 | 262.5
62 | 67 | 0.117 | 262.5
65 | 66 | 0.037 | 750
66 | 67 | 0.1015 | 262.5
65 | 68 | 0.016 | 750
47 | 69 | 0.2778 | 262.5
49 | 69 | 0.324 | 262.5
68 | 69 | 0.037 | 750
69 | 70 | 0.127 | 750
24 | 70 | 0.4115 | 262.5
70 | 71 | 0.0355 | 262.5
24 | 72 | 0.196 | 262.5
71 | 72 | 0.18 | 262.5
71 | 73 | 0.0454 | 262.5
70 | 74 | 0.1323 | 262.5
70 | 75 | 0.141 | 262.5
69 | 75 | 0.122 | 750
74 | 75 | 0.0406 | 262.5
76 | 77 | 0.148 | 262.5
69 | 77 | 0.101 | 262.5
75 | 77 | 0.1999 | 262.5
77 | 78 | 0.0124 | 262.5
78 | 79 | 0.0244 | 262.5
77 | 80 | 0.0485 | 750
77 | 80 | 0.105 | 750
79 | 80 | 0.0704 | 262.5
68 | 81 | 0.0202 | 750
81 | 80 | 0.037 | 750
77 | 82 | 0.0853 | 300
82 | 83 | 0.03665 | 300
83 | 84 | 0.132 | 262.5
83 | 85 | 0.148 | 262.5
84 | 85 | 0.0641 | 262.5
85 | 86 | 0.123 | 750
86 | 87 | 0.2074 | 750
85 | 88 | 0.102 | 262.5
85 | 89 | 0.173 | 262.5
88 | 89 | 0.0712 | 750
89 | 90 | 0.188 | 750
89 | 90 | 0.0997 | 750
90 | 91 | 0.0836 | 262.5
89 | 92 | 0.0505 | 750
89 | 92 | 0.1581 | 750
91 | 92 | 0.1272 | 262.5
92 | 93 | 0.0848 | 262.5
92 | 94 | 0.158 | 262.5
93 | 94 | 0.0732 | 262.5
94 | 95 | 0.0434 | 262.5
80 | 96 | 0.182 | 262.5
82 | 96 | 0.053 | 262.5
94 | 96 | 0.0869 | 262.5
80 | 97 | 0.0934 | 262.5
80 | 98 | 0.108 | 262.5
80 | 99 | 0.206 | 300
92 | 100 | 0.295 | 262.5
94 | 100 | 0.058 | 262.5
95 | 96 | 0.0547 | 262.5
96 | 97 | 0.0885 | 262.5
98 | 100 | 0.179 | 262.5
99 | 100 | 0.0813 | 262.5
100 | 101 | 0.1262 | 262.5
92 | 102 | 0.0559 | 262.5
101 | 102 | 0.112 | 262.5
100 | 103 | 0.0525 | 750
100 | 104 | 0.204 | 262.5
103 | 104 | 0.1584 | 262.5
103 | 105 | 0.1625 | 262.5
100 | 106 | 0.229 | 262.5
104 | 105 | 0.0378 | 262.5
105 | 106 | 0.0547 | 262.5
105 | 107 | 0.183 | 262.5
105 | 108 | 0.0703 | 262.5
106 | 107 | 0.183 | 262.5
108 | 109 | 0.0288 | 262.5
103 | 110 | 0.1813 | 262.5
109 | 110 | 0.0762 | 262.5
110 | 111 | 0.0755 | 262.5
110 | 112 | 0.064 | 262.5
17 | 113 | 0.0301 | 262.5
32 | 113 | 0.203 | 750
32 | 114 | 0.0612 | 262.5
27 | 115 | 0.0741 | 262.5
114 | 115 | 0.0104 | 262.5
68 | 116 | 0.00405 | 750
12 | 117 | 0.14 | 262.5
75 | 118 | 0.0481 | 262.5
76 | 118 | 0.0544 | 262.5
DS 1
fb | tb | r | x
1 | 2 | 0.0922 | 0.0407
2 | 3 | 0.493 | 0.2511
3 | 4 | 0.366 | 0.1864
4 | 5 | 0.3811 | 0.1941
5 | 6 | 0.819 | 0.707
6 | 7 | 0.1872 | 0.6188
7 | 8 | 0.7144 | 0.2351
8 | 9 | 1.03 | 0.74
9 | 10 | 1.044 | 0.74
10 | 11 | 0.1966 | 0.065
11 | 12 | 0.3744 | 0.1238
12 | 13 | 1.468 | 1.155
13 | 14 | 0.5416 | 0.7129
14 | 15 | 0.591 | 0.526
15 | 16 | 0.7463 | 0.545
16 | 17 | 1.289 | 1.721
17 | 18 | 0.732 | 0.574
2 | 19 | 0.164 | 0.1565
19 | 20 | 1.5042 | 1.3554
20 | 21 | 0.4095 | 0.4784
21 | 22 | 0.7089 | 0.9373
3 | 23 | 0.4512 | 0.3083
23 | 24 | 0.898 | 0.7091
24 | 25 | 0.896 | 0.7011
6 | 26 | 0.203 | 0.1034
26 | 27 | 0.2842 | 0.1447
27 | 28 | 1.059 | 0.9337
28 | 29 | 0.8042 | 0.7006
29 | 30 | 0.5075 | 0.2585
30 | 31 | 0.9744 | 0.963
31 | 32 | 0.3105 | 0.3619
32 | 33 | 0.341 | 0.5362
DS 2
fb | tb | r | x
1 | 2 | 0.0005 | 0.0012
2 | 3 | 0.0005 | 0.0012
3 | 4 | 0.0015 | 0.0036
4 | 5 | 0.0251 | 0.0294
5 | 6 | 0.366 | 0.1864
6 | 7 | 0.381 | 0.1941
7 | 8 | 0.0922 | 0.047
8 | 9 | 0.0493 | 0.0251
9 | 10 | 0.819 | 0.2707
10 | 11 | 0.1872 | 0.0619
11 | 12 | 0.7114 | 0.2351
12 | 13 | 1.03 | 0.34
13 | 14 | 1.044 | 0.345
14 | 15 | 1.058 | 0.3496
15 | 16 | 0.1966 | 0.065
16 | 17 | 0.3744 | 0.1238
17 | 18 | 0.0047 | 0.0016
18 | 19 | 0.3276 | 0.1083
19 | 20 | 0.2106 | 0.069
20 | 21 | 0.3416 | 0.1129
21 | 22 | 0.014 | 0.0046
22 | 23 | 0.1591 | 0.0526
23 | 24 | 0.3463 | 0.1145
24 | 25 | 0.7488 | 0.2475
25 | 26 | 0.3089 | 0.1021
26 | 27 | 0.1732 | 0.0572
3 | 28 | 0.0044 | 0.0108
28 | 29 | 0.064 | 0.1565
29 | 30 | 0.3978 | 0.1315
30 | 31 | 0.0702 | 0.0232
31 | 32 | 0.351 | 0.116
32 | 33 | 0.839 | 0.2816
33 | 34 | 1.708 | 0.5646
34 | 35 | 1.474 | 0.4873
3 | 59 | 0.0044 | 0.0108
59 | 60 | 0.064 | 0.1565
60 | 61 | 0.1053 | 0.123
61 | 62 | 0.0304 | 0.0355
62 | 63 | 0.0018 | 0.0021
63 | 64 | 0.7283 | 0.8509
64 | 65 | 0.31 | 0.3623
65 | 66 | 0.041 | 0.0478
66 | 67 | 0.0092 | 0.0116
67 | 68 | 0.1089 | 0.1373
68 | 69 | 0.0009 | 0.0012
4 | 36 | 0.0034 | 0.0084
36 | 37 | 0.0851 | 0.2083
37 | 38 | 0.2898 | 0.7091
38 | 39 | 0.0822 | 0.2011
8 | 40 | 0.0928 | 0.0473
40 | 41 | 0.3319 | 0.1114
9 | 42 | 0.174 | 0.0886
42 | 43 | 0.203 | 0.1034
43 | 44 | 0.2842 | 0.1447
44 | 45 | 0.2813 | 0.1433
45 | 46 | 1.59 | 0.5337
46 | 47 | 0.7837 | 0.263
47 | 48 | 0.3042 | 0.1006
48 | 49 | 0.3861 | 0.1172
49 | 50 | 0.5075 | 0.2585
50 | 51 | 0.0974 | 0.0496
51 | 52 | 0.145 | 0.0738
52 | 53 | 0.7105 | 0.3619
53 | 54 | 1.041 | 0.5302
11 | 55 | 0.2012 | 0.0611
55 | 56 | 0.0047 | 0.0014
12 | 57 | 0.7394 | 0.2444
57 | 58 | 0.0047 | 0.0016
DS 3
fb | tb | r | x
1 | 2 | 0.108 | 0.075
2 | 3 | 0.163 | 0.112
3 | 4 | 0.217 | 0.149
4 | 5 | 0.108 | 0.074
5 | 6 | 0.435 | 0.298
6 | 7 | 0.272 | 0.186
7 | 8 | 1.197 | 0.82
8 | 9 | 0.108 | 0.074
9 | 10 | 0.598 | 0.41
10 | 11 | 0.544 | 0.373
11 | 12 | 0.544 | 0.373
12 | 13 | 0.598 | 0.41
13 | 14 | 0.272 | 0.186
14 | 15 | 0.326 | 0.223
2 | 16 | 0.728 | 0.302
3 | 17 | 0.455 | 0.189
5 | 18 | 0.82 | 0.34
18 | 19 | 0.637 | 0.264
19 | 20 | 0.455 | 0.189
20 | 21 | 0.819 | 0.34
21 | 22 | 1.548 | 0.642
19 | 23 | 0.182 | 0.075
7 | 24 | 0.91 | 0.378
8 | 25 | 0.455 | 0.189
25 | 26 | 0.364 | 0.151
26 | 27 | 0.546 | 0.226
27 | 28 | 0.273 | 0.113
28 | 29 | 0.546 | 0.226
29 | 30 | 0.546 | 0.226
30 | 31 | 0.273 | 0.113
31 | 32 | 0.182 | 0.075
32 | 33 | 0.182 | 0.075
33 | 34 | 0.819 | 0.34
34 | 35 | 0.637 | 0.264
35 | 36 | 0.182 | 0.075
27 | 37 | 0.364 | 0.151
28 | 38 | 1.002 | 0.416
29 | 39 | 0.546 | 0.226
32 | 40 | 0.455 | 0.189
40 | 41 | 1.002 | 0.416
41 | 42 | 0.273 | 0.113
41 | 43 | 0.455 | 0.189
34 | 44 | 1.002 | 0.416
44 | 45 | 0.911 | 0.378
45 | 46 | 0.911 | 0.378
46 | 47 | 0.546 | 0.226
35 | 48 | 0.637 | 0.264
48 | 49 | 0.182 | 0.075
49 | 50 | 0.364 | 0.151
50 | 51 | 0.455 | 0.189
48 | 52 | 1.366 | 0.567
52 | 53 | 0.455 | 0.189
53 | 54 | 0.546 | 0.226
52 | 55 | 0.546 | 0.226
49 | 56 | 0.546 | 0.226
9 | 57 | 0.273 | 0.113
57 | 58 | 0.819 | 0.34
58 | 59 | 0.182 | 0.075
58 | 60 | 0.546 | 0.226
60 | 61 | 0.728 | 0.302
61 | 62 | 1.002 | 0.415
60 | 63 | 0.182 | 0.075
63 | 64 | 0.728 | 0.302
64 | 65 | 0.182 | 0.075
65 | 66 | 0.182 | 0.075
64 | 67 | 0.455 | 0.189
67 | 68 | 0.91 | 0.378
68 | 69 | 1.092 | 0.453
69 | 70 | 0.455 | 0.189
70 | 71 | 0.546 | 0.226
67 | 72 | 0.182 | 0.075
68 | 73 | 1.184 | 0.491
73 | 74 | 0.273 | 0.113
73 | 75 | 1.002 | 0.416
70 | 76 | 0.546 | 0.226
65 | 77 | 0.091 | 0.037
10 | 78 | 0.637 | 0.264
67 | 79 | 0.546 | 0.226
12 | 80 | 0.728 | 0.302
80 | 81 | 0.364 | 0.151
81 | 82 | 0.091 | 0.037
81 | 83 | 1.092 | 0.453
83 | 84 | 1.002 | 0.416
13 | 85 | 0.819 | 0.34
DS 4
fb | tb | r | x
1 | 2 | 0.33205 | 0.76653
2 | 3 | 0.00188 | 0.00433
3 | 4 | 0.22324 | 0.51535
4 | 5 | 0.09943 | 0.22953
5 | 6 | 0.15571 | 0.35945
6 | 7 | 0.16321 | 0.37677
7 | 8 | 0.11444 | 0.26417
7 | 9 | 0.05675 | 0.05666
9 | 10 | 0.52124 | 0.27418
9 | 11 | 0.10877 | 0.1086
11 | 12 | 0.39803 | 0.20937
11 | 13 | 0.91744 | 0.31469
11 | 14 | 0.11823 | 0.11805
14 | 15 | 0.50228 | 0.26421
14 | 16 | 0.05675 | 0.05666
16 | 17 | 0.29379 | 0.15454
1 | 18 | 0.33205 | 0.76653
18 | 19 | 0.00188 | 0.00433
19 | 20 | 0.22324 | 0.51535
20 | 21 | 0.10881 | 0.25118
21 | 22 | 0.71078 | 0.37388
21 | 23 | 0.18197 | 0.42008
23 | 24 | 0.30326 | 0.15952
23 | 25 | 0.02439 | 0.0563
25 | 26 | 0.04502 | 0.10394
26 | 27 | 0.01876 | 0.04331
27 | 28 | 0.11823 | 0.11805
28 | 29 | 0.02365 | 0.02361
29 | 30 | 0.18954 | 0.0997
30 | 31 | 0.39803 | 0.20937
29 | 32 | 0.05675 | 0.05666
32 | 33 | 0.09477 | 0.04985
33 | 34 | 0.41699 | 0.21934
34 | 35 | 0.11372 | 0.05982
32 | 36 | 0.07566 | 0.07555
36 | 37 | 0.3696 | 0.19442
37 | 38 | 0.26536 | 0.13958
36 | 39 | 0.05675 | 0.05666
1 | 40 | 0.33205 | 0.76653
40 | 41 | 0.11819 | 0.27283
41 | 42 | 2.9629 | 1.0163
41 | 43 | 0.00188 | 0.00433
43 | 44 | 0.06941 | 0.16024
44 | 45 | 0.81502 | 0.42872
44 | 46 | 0.06378 | 0.14724
46 | 47 | 0.13132 | 0.30315
47 | 48 | 0.06191 | 0.14291
48 | 49 | 0.11444 | 0.26417
49 | 50 | 0.28374 | 0.28331
50 | 51 | 0.28374 | 0.28331
49 | 52 | 0.04502 | 0.10394
52 | 53 | 0.02626 | 0.06063
53 | 54 | 0.06003 | 0.13858
54 | 55 | 0.03002 | 0.06929
55 | 56 | 0.02064 | 0.04764
53 | 57 | 0.10881 | 0.25118
57 | 58 | 0.25588 | 0.1346
58 | 59 | 0.41699 | 0.21934
59 | 60 | 0.50228 | 0.26421
60 | 61 | 0.3317 | 0.17448
61 | 62 | 0.20849 | 0.10967
48 | 63 | 0.13882 | 0.32047
1 | 64 | 0.0075 | 0.01732
64 | 65 | 0.27014 | 0.62362
65 | 66 | 0.3827 | 0.88346
66 | 67 | 0.33018 | 0.7622
67 | 68 | 0.3283 | 0.75787
68 | 69 | 0.17072 | 0.39409
69 | 70 | 0.55914 | 0.29412
69 | 71 | 0.05816 | 0.13425
71 | 72 | 0.7013 | 0.3689
72 | 73 | 1.0235 | 0.53839
71 | 74 | 0.06754 | 0.15591
74 | 75 | 1.3235 | 0.45397
1 | 76 | 0.01126 | 0.02598
76 | 77 | 0.72976 | 1.6846
77 | 78 | 0.22512 | 0.51968
78 | 79 | 0.20824 | 0.48071
79 | 80 | 0.0469 | 0.10827
80 | 81 | 0.6195 | 0.61857
81 | 82 | 0.34049 | 0.33998
82 | 83 | 0.56862 | 0.29911
82 | 84 | 0.10877 | 0.1086
84 | 85 | 0.56862 | 0.29911
1 | 86 | 0.01126 | 0.02598
86 | 87 | 0.41835 | 0.96575
87 | 88 | 0.10499 | 0.13641
87 | 89 | 0.43898 | 1.0134
89 | 90 | 0.0752 | 0.02579
90 | 91 | 0.07692 | 0.17756
91 | 92 | 0.33205 | 0.76653
92 | 93 | 0.08442 | 0.19488
93 | 94 | 0.1332 | 0.30748
94 | 95 | 0.2932 | 0.29276
95 | 96 | 0.21753 | 0.21721
96 | 97 | 0.26482 | 0.26443
94 | 98 | 0.10318 | 0.23819
98 | 99 | 0.13507 | 0.31181
1 | 100 | 0.00938 | 0.02165
100 | 101 | 0.16884 | 0.38976
101 | 102 | 0.11819 | 0.27283
102 | 103 | 2.2861 | 0.78414
102 | 104 | 0.45587 | 1.0524
104 | 105 | 0.696 | 1.6067
105 | 106 | 0.45774 | 1.0567
106 | 107 | 0.20298 | 0.26373
107 | 108 | 0.21348 | 0.27737
108 | 109 | 0.54967 | 0.28914
109 | 110 | 0.54019 | 0.28415
108 | 111 | 0.0455 | 0.05911
111 | 112 | 0.47385 | 0.24926
112 | 113 | 0.86241 | 0.45364
113 | 114 | 0.56862 | 0.29911
109 | 115 | 0.77711 | 0.40878
115 | 116 | 1.0804 | 0.5683
110 | 117 | 1.0993 | 0.57827
117 | 118 | 0.47385 | 0.24926
105 | 119 | 0.32267 | 0.74488
119 | 120 | 0.14633 | 0.33779
120 | 121 | 0.12382 | 0.28583
1 | 122 | 0.01126 | 0.02598
122 | 123 | 0.6491 | 1.4984
123 | 124 | 0.04502 | 0.10394
124 | 125 | 0.5264 | 0.18056
124 | 126 | 0.02064 | 0.04764
126 | 127 | 0.53071 | 0.27917
126 | 128 | 0.09755 | 0.2252
128 | 129 | 0.11819 | 0.27283
128 | 130 | 0.13882 | 0.32047
130 | 131 | 0.04315 | 0.09961
131 | 132 | 0.09192 | 0.2122
132 | 133 | 0.16134 | 0.37244
133 | 134 | 0.37832 | 0.37775
134 | 135 | 0.39724 | 0.39664
135 | 136 | 0.2932 | 0.29276
8 | 74 | 0.13132 | 0.30315
10 | 25 | 0.26536 | 0.13958
16 | 84 | 0.14187 | 0.14166
39 | 136 | 0.08512 | 0.08499
26 | 52 | 0.04502 | 0.10394
51 | 97 | 0.14187 | 0.14166
56 | 99 | 0.14187 | 0.14166
63 | 121 | 0.0394 | 0.09094
67 | 80 | 0.12944 | 0.29882
80 | 132 | 0.01688 | 0.03898
85 | 136 | 0.3317 | 0.17448
92 | 105 | 0.14187 | 0.14166
91 | 130 | 0.07692 | 0.17756
91 | 104 | 0.07692 | 0.17756
93 | 105 | 0.07692 | 0.17756
93 | 133 | 0.07692 | 0.17756
97 | 121 | 0.26482 | 0.26443
111 | 48 | 0.49696 | 0.64567
127 | 77 | 0.17059 | 0.08973
129 | 78 | 0.05253 | 0.12126
136 | 99 | 0.2932 | 0.29276
DS 5
fb | tb | r | x
1 | 2 | 0.0577 | 0.0409
2 | 3 | 0.1725 | 0.1223
3 | 4 | 0.0009 | 0.0006
4 | 5 | 0.0092 | 0.0065
5 | 6 | 0.0068 | 0.0049
6 | 7 | 0.0469 | 0.0625
7 | 8 | 0.0736 | 0.0981
8 | 9 | 0.0649 | 0.0459
9 | 10 | 0.0507 | 0.0359
10 | 11 | 0.0116 | 0.0082
11 | 12 | 0.1291 | 0.0913
12 | 13 | 0.1227 | 0.0866
13 | 14 | 0.0488 | 0.0345
14 | 15 | 0.0957 | 0.0677
15 | 16 | 0.086 | 0.0609
16 | 17 | 0.0398 | 0.0282
17 | 18 | 0.0828 | 0.0566
18 | 19 | 0.0186 | 0.0132
19 | 20 | 0.0559 | 0.0395
20 | 21 | 0.0365 | 0.0246
21 | 22 | 0.0573 | 0.0307
22 | 23 | 0.0263 | 0.0191
23 | 24 | 0.0683 | 0.0497
24 | 25 | 0.0398 | 0.0282
25 | 26 | 0.0729 | 0.053
26 | 27 | 0.0335 | 0.0244
27 | 28 | 0.0584 | 0.0414
28 | 29 | 0.0655 | 0.0463
61 | 62 | 0.0411 | 0.0291
60 | 63 | 0.0353 | 0.025
63 | 64 | 0.1047 | 0.0741
64 | 65 | 0.0674 | 0.0477
65 | 66 | 0.0302 | 0.0214
66 | 67 | 0.0456 | 0.0323
67 | 68 | 0.0218 | 0.0154
70 | 72 | 0.07 | 0.0495
42 | 73 | 0.0231 | 0.0164
73 | 74 | 0.003 | 0.0064
43 | 75 | 0.0379 | 0.0268
44 | 76 | 0.0552 | 0.0391
46 | 77 | 0.0516 | 0.0436
76 | 78 | 0.0167 | 0.011
78 | 79 | 0.0415 | 0.0101
79 | 80 | 0.1003 | 0.0244
79 | 81 | 0.1513 | 0.037
81 | 82 | 0.0033 | 0.0008
47 | 83 | 0.0085 | 0.0062
49 | 84 | 0.0517 | 0.0449
50 | 85 | 0.0147 | 0.0036
85 | 86 | 0.0037 | 0.0016
86 | 87 | 0 | 1e-05
7 | 88 | 0.0174 | 0.0231
88 | 89 | 0.0469 | 0.0625
89 | 90 | 0.0299 | 0.0398
90 | 91 | 0.0212 | 0.0283
91 | 92 | 0.0315 | 0.042
92 | 93 | 0.028 | 0.0373
93 | 94 | 0.0206 | 0.0274
94 | 95 | 0.0206 | 0.0274
89 | 96 | 0.0687 | 0.0486
96 | 97 | 0.097 | 0.0686
97 | 98 | 0.0902 | 0.0196
97 | 99 | 0.0033 | 0.0008
131 | 132 | 0.0347 | 0.0245
131 | 133 | 0.092 | 0.0669
121 | 134 | 0.0841 | 0.0612
16 | 135 | 0.0527 | 0.0373
16 | 136 | 0.0302 | 0.0214
18 | 137 | 0.0584 | 0.0414
23 | 138 | 0.0769 | 0.0559
29 | 30 | 0.0342 | 0.0248
30 | 31 | 0.0128 | 0.0091
31 | 32 | 0.0347 | 0.0245
2 | 33 | 0.0443 | 0.0314
33 | 34 | 0.002 | 0.0009
5 | 35 | 0.2274 | 0.0554
5 | 36 | 0.1265 | 0.1565
6 | 37 | 0.0055 | 0.0073
37 | 38 | 0.2036 | 0.144
38 | 39 | 0.0938 | 0.0663
39 | 40 | 0.0347 | 0.0245
40 | 41 | 0.0918 | 0.065
41 | 42 | 0.2318 | 0.164
42 | 43 | 0.1207 | 0.0854
43 | 44 | 0.0443 | 0.0314
44 | 45 | 0.0405 | 0.0288
45 | 46 | 0.016 | 0.0127
46 | 47 | 0.0636 | 0.045
47 | 48 | 0.0417 | 0.0295
48 | 49 | 0.0732 | 0.051
49 | 50 | 0.0828 | 0.0556
50 | 51 | 0.0398 | 0.0282
51 | 52 | 0.0225 | 0.0159
38 | 53 | 0.0841 | 0.0595
42 | 54 | 0.0161 | 0.0114
54 | 55 | 0.0527 | 0.0373
55 | 56 | 0.0893 | 0.0632
56 | 57 | 0.0867 | 0.0613
57 | 58 | 0.0674 | 0.0477
58 | 59 | 0.0469 | 0.0332
55 | 60 | 0.0334 | 0.0236
60 | 61 | 0.0327 | 0.0232
63 | 69 | 0.0366 | 0.0259
55 | 70 | 0.0231 | 0.0164
70 | 71 | 0.012 | 0.0029
99 | 100 | 0.0033 | 0.0008
91 | 101 | 0.0231 | 0.0164
101 | 102 | 0.0578 | 0.0409
102 | 103 | 0.0889 | 0.0217
103 | 104 | 0.0629 | 0.0153
104 | 105 | 0.117 | 0.0285
104 | 106 | 0.0114 | 0.0026
92 | 107 | 0.0849 | 0.0207
94 | 108 | 0.0612 | 0.026
108 | 109 | 0.0452 | 0.0192
94 | 110 | 0.0033 | 0.0008
7 | 111 | 0.0719 | 0.0509
10 | 112 | 0.107 | 0.0261
11 | 113 | 0.0347 | 0.0245
13 | 114 | 0.0623 | 0.0441
114 | 115 | 0.0668 | 0.0473
115 | 116 | 0.004 | 0.001
14 | 117 | 0.0506 | 0.0366
15 | 118 | 0.0161 | 0.0114
118 | 119 | 0.0462 | 0.0327
119 | 120 | 0.0424 | 0.03
120 | 121 | 0.0507 | 0.0359
121 | 122 | 0.0732 | 0.0518
122 | 123 | 0.0584 | 0.0414
123 | 124 | 0.061 | 0.0432
124 | 125 | 0.0783 | 0.0554
125 | 126 | 0.0834 | 0.0607
126 | 127 | 0.0347 | 0.0245
127 | 128 | 0.057 | 0.042
128 | 129 | 0.0585 | 0.0425
129 | 130 | 0.0103 | 0.0073
119 | 131 | 0.0355 | 0.0253
25 | 139 | 0.095 | 0.0673
30 | 140 | 0.0519 | 0.0377
31 | 141 | 0.0584 | 0.0414
DS 6
fb | tb | r | x
1 | 2 | 0.108 | 0.075
2 | 3 | 0.163 | 0.112
3 | 4 | 0.217 | 0.149
4 | 5 | 0.108 | 0.074
5 | 6 | 0.435 | 0.298
6 | 7 | 0.272 | 0.186
7 | 8 | 1.197 | 0.82
8 | 9 | 0.108 | 0.074
9 | 10 | 0.598 | 0.41
10 | 11 | 0.544 | 0.373
11 | 12 | 0.544 | 0.373
12 | 13 | 0.598 | 0.41
13 | 14 | 0.272 | 0.186
14 | 15 | 0.326 | 0.223
2 | 16 | 0.728 | 0.302
3 | 17 | 0.455 | 0.189
5 | 18 | 0.82 | 0.34
18 | 19 | 0.637 | 0.264
19 | 20 | 0.455 | 0.189
20 | 21 | 0.819 | 0.34
21 | 22 | 1.548 | 0.642
19 | 23 | 0.182 | 0.075
7 | 24 | 0.91 | 0.378
8 | 25 | 0.455 | 0.189
25 | 26 | 0.364 | 0.151
26 | 27 | 0.546 | 0.226
27 | 28 | 0.273 | 0.113
28 | 29 | 0.546 | 0.226
29 | 30 | 0.546 | 0.226
30 | 31 | 0.273 | 0.113
31 | 32 | 0.182 | 0.075
32 | 33 | 0.182 | 0.075
33 | 34 | 0.819 | 0.34
34 | 35 | 0.637 | 0.264
35 | 36 | 0.182 | 0.075
27 | 37 | 0.364 | 0.151
28 | 38 | 1.002 | 0.416
29 | 39 | 0.546 | 0.226
32 | 40 | 0.455 | 0.189
40 | 41 | 1.002 | 0.416
41 | 42 | 0.273 | 0.113
41 | 43 | 0.455 | 0.189
34 | 44 | 1.002 | 0.416
44 | 45 | 0.911 | 0.378
45 | 46 | 0.911 | 0.378
46 | 47 | 0.546 | 0.226
35 | 48 | 0.637 | 0.264
48 | 49 | 0.182 | 0.075
49 | 50 | 0.364 | 0.151
50 | 51 | 0.455 | 0.189
48 | 52 | 1.366 | 0.567
52 | 53 | 0.455 | 0.189
53 | 54 | 0.546 | 0.226
52 | 55 | 0.546 | 0.226
49 | 56 | 0.546 | 0.226
9 | 57 | 0.273 | 0.113
57 | 58 | 0.819 | 0.34
58 | 59 | 0.182 | 0.075
58 | 60 | 0.546 | 0.226
60 | 61 | 0.728 | 0.302
61 | 62 | 1.002 | 0.415
60 | 63 | 0.182 | 0.075
63 | 64 | 0.728 | 0.302
64 | 65 | 0.182 | 0.075
65 | 66 | 0.182 | 0.075
64 | 67 | 0.455 | 0.189
67 | 68 | 0.91 | 0.378
68 | 69 | 1.092 | 0.453
69 | 70 | 0.455 | 0.189
70 | 71 | 0.546 | 0.226
67 | 72 | 0.182 | 0.075
68 | 73 | 1.184 | 0.491
73 | 74 | 0.273 | 0.113
73 | 75 | 1.002 | 0.416
70 | 76 | 0.546 | 0.226
65 | 77 | 0.091 | 0.037
10 | 78 | 0.637 | 0.264
67 | 79 | 0.546 | 0.226
12 | 80 | 0.728 | 0.302
80 | 81 | 0.364 | 0.151
81 | 82 | 0.091 | 0.037
81 | 83 | 1.092 | 0.453
83 | 84 | 1.002 | 0.416
13 | 85 | 0.819 | 0.34
DS 7
fb | tb | r | x
1 | 2 | 0.0922 | 0.0407
2 | 3 | 0.493 | 0.2511
3 | 4 | 0.366 | 0.1864
4 | 5 | 0.3811 | 0.1941
5 | 6 | 0.819 | 0.707
6 | 7 | 0.1872 | 0.6188
7 | 8 | 0.7144 | 0.2351
8 | 9 | 1.03 | 0.74
9 | 10 | 1.044 | 0.74
10 | 11 | 0.1966 | 0.065
11 | 12 | 0.3744 | 0.1238
12 | 13 | 1.468 | 1.155
13 | 14 | 0.5416 | 0.7129
14 | 15 | 0.591 | 0.526
15 | 16 | 0.7463 | 0.545
16 | 17 | 1.289 | 1.721
17 | 18 | 0.732 | 0.574
2 | 19 | 0.164 | 0.1565
19 | 20 | 1.5042 | 1.3554
20 | 21 | 0.4095 | 0.4784
21 | 22 | 0.7089 | 0.9373
3 | 23 | 0.4512 | 0.3083
23 | 24 | 0.898 | 0.7091
24 | 25 | 0.896 | 0.7011
6 | 26 | 0.203 | 0.1034
26 | 27 | 0.2842 | 0.1447
27 | 28 | 1.059 | 0.9337
28 | 29 | 0.8042 | 0.7006
29 | 30 | 0.5075 | 0.2585
30 | 31 | 0.9744 | 0.963
31 | 32 | 0.3105 | 0.3619
32 | 33 | 0.341 | 0.5362

## Tie-line data
Bus No.in TS | Tie-line | Pmin(MW) | Pmax(MW) | Qmin(MVar) | Qmax(MVar)
8 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 2000
15 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 2000
25 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 2000
34 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 2000
65 | 5 | 0 | 1000 | 0 | 2000
80 | 6 | 0 | 1000 | 0 | 2000
100 | 7 | 0 | 1000 | 0 | 2000

## Out of sample test
Penalty coefficients of load shedding ($/MW) | 2000
Penalty coefficients of wind power splilling ($/MW) | 0